Bruksanvisning NX-PCO-bl

Gassensor gulv for NX-20

NX 20-PCO-bl er en trådløs gulvsensor til NX-20 som benyttes til å gi alarm ved eksponering for gass.
Gulvsensoren har 3 stk sensorer som detekterer propan,co2 og andre lette gasser.

Montering: NX-PCO-bl

Skal monteres lavt,ca 10-20 cm over gulvet.Monteres med medfølgende dobbeltsidige taper.
Skal kun kobles til 12 v,og den kommuniserer trådløst med kontrollpanelet.

Paring til NX-20

Du kan pare opp på to måter.

1.Trykk nede i hullet pairing på pareknappen på kontrollpanelet og da starter den å lyse blått på gas/smoke.Fortsett og hold knappen inne i ca 3 sek og den flytter seg til å lyse blått på burglar alarm.
Da er alarmen i pairing modus og du kan pare opp NX-PCO. Trykk med et tynt skrujern ol som passer i det lille hullet på PCO-bl.Etter ca 3 sekunder så hører du den parer seg opp og du får et kvitteringspip.
Husk å slå av pairing når du er ferdig med et raskt enkelt trykk nede i hullet pairing på kontrollpanelet..

2. Du kan også pare opp via Sentralenheten.Ta av det lille frontdekselet nederst på Sentralenheten og trykk på pairing button og det vil da begynne å lyse blått.Nå er du klar til å pare opp.
Trykk med et tynt skrujern ol som passer i det lille hullet på PCO-bl.Etter ca 3 sekunder så hører du den parer seg opp og du får et kvitteringspip.

Bruk:
PCO-bl starter automatisk når NX-20 blir slått på.Den bruker ca 20 min på å varme opp sensorene før den blir aktiv.D